數位式影像錄影監控系統 (DVR) 應用架構及說明

單晶片

CPU板

I/O

控制介面

感應式讀卡機

各式感應器

各式開關

PTZ/迴轉台

2.4GHz收發機

電話介面

語音介面

LCD介面

16鍵鍵盤

擴充介面

攝影機01

攝影機01

RS-232 或 RS-485

攝影機01

攝影機02

硬式磁碟機

磁碟陣列設備

MO, DVD-RAM

彩色影像

擷取卡

PC/AT

或

CPCI

DVR數位影像

錄影系統

(應用程式)

攝影機01

攝影機03

攝影機01

攝影機04

攝影機01

攝影機05

彩色影像

擷取卡

高容量磁帶機

攝影機01

攝影機16

1~4片PCI彩色影像擷取卡 或1-28片PMC彩色/黑白影像擷取卡

本系統硬體以1~4片彩色影像擷取卡，配合MPEG-4壓縮軟體發展出以PC-Based的影像監控錄影系統，免除傳統錄影帶錄製時需常更換錄影帶的不便。錄製時可依影像品質的需要，選擇不同的壓縮方式（Compressor）。影像格式為AVI電子檔格式，可在Window作業系統的電腦中撥放。

錄影方式有三種：（1）即時錄影：讓使用者可即時錄下影像（2）預約錄影：使用者對於特定時段錄製（3）觸發錄影：有觸發訊號時才錄製(位移偵測)，方便使用者掌握每一次觸發後的儲存影像。

儲存設備依需要選購，以30GB硬式磁碟機為主要儲存裝置，可備份於MO、DVD-RAM或高容量磁帶機，PC/AT PCI影像擷取卡可插一片至四片，每片可接四部攝影機，共可接16部攝影機。若使用6U cPCI系統，則一台cPCI 14槽系統共可接112支攝影機（2片PMC介面×4支彩色攝影機×14槽。單色攝影機則可接336支）。

透過RS-232/RS-485經由單晶片CPU板I/O控制介面，可接16種各式感應器及開關、讀卡機、電話介面、RF收發機，可控制PTZ/迴轉台及40秒共16段語音輸出。

本系統可擴充網際網路軟硬體設備，透過ADSL、ISDN、Cable Modem、T1、E1、ATM寬頻網路，應用於遠端監控及網際網路影像傳輸、監控，可配合磁碟陣列(Disk Array)、MO、DVD-RAM或    高容量磁帶機(DAT Tape)作資料儲存、備份。

詳細規格及應用例 歡迎來電洽詢及索取資料